附件1：

参数信息

## 医疗设备与固定资产技术规格及参数

### 智能预警与消息提醒

提供完整的智能预警提醒功能，对于医疗设备管理中证照效期、计量执行等业务进行直接警告提示，同时在业务操作时进行控制，以减少工作中的错误发生。

### 全院科室资产管理平台

建立全院各科室资产管理平台，使具体使用科室与设备管理部门能分工协作，加强各科室的固定资产管理。

- 科室在用设备查询。支持科室对本科室资产台帐进行管理的功能，包括卡片管理及保管人信息维护、科室在用设备查询。

- 要求提供设备网上报修、维修费用确认、维修进度查询等功能。

- 提供资产报废报损网上申请、进度查询查询等功能。对已经损坏的、不能正常使用的，或超过使用年限的设备提交报废申请，并可查看申请所在的状态。

- 提供面向各个临床科室的医疗设备运行报告，图表方式反映设备管理部门为该临床科室提供的详细服务内容，包括各项设备的维修、预防性维护等情况，并提供工程师的针对性维护建议等。

- 设备试用及接受捐赠申请。科室在线提交设备试用申请、接受捐赠设备申请， 并由设备管理部门审核。

- 要求提供可疑医疗器械不良事件报告功能。

- 支持按照医院财务业务需求调整对应转科明细报表、折旧明细报表等报表。

- 支持科室相关业务数据的查询统计功能。

### 中心库房进销存管理（设备资产）

设备资产中心库房进销存管理系统对医院医疗设备及固定资产的入库、出库、转科、报废、资产盘点等业务进行规范化管理，实现医院设备资产的统一管理，可以在计算机上进行处理、查询，做到账实相符，并最终为财务及管理部门提供详细、完备、准确的业务记录和分析数据。

- 完成基础数据维护，包括医疗设备资产的分类、账簿、固定资产名称规格字典等。能够按照自定义要求进行添加、修改，同时支持多套国家标准。

- 提供各类医疗设备资产的入库业务、出库业务、库房盘存、期末结转等业务功能。

- 实现中心库房管理与医疗设备管理系统的有效对接，从科室执行采购、到货安装验收后可以根据合同编号快速完成入库处理，减轻手工进行入库、出库的工作量，减少人为工作造成的差错。支持采购入库自动转出库功能。

- 可以灵活设置院区及中心库房管理模式，之间实现数据的统一集中存储，方便进行资产分布情况的集中分析和相应业务处理。

- 提供详细的查询统计功能。可以按自定义条件对业务单据、业务明细、库存批次、科室在用帐、收支月报、资产汇总报表、业务汇总报表等进行查询统计分析。

### 中心库房进销存管理（总务物资资产）

中心库房进销存管理系统对医院总务物资资产的入库、出库、转科、报废、资产盘点等业务进行规范化管理，实现医院医疗设备的统一管理，使总务物资资产从科室提交采购需求到执行采购，到入库，直至进入医院的各个部门，都可以在计算机上进行处理、查询，做到账实相符，并最终为财务及管理部门提供详细、完备、准确的业务记录和分析数据。

- 完成基础数据维护，包括医疗设备资产的分类、账簿、固定资产名称规格字典等。要求能够按照自定义要求进行添加、修改，同时支持多套国家标准。

- 提供各类总务物资资产的入库业务、出库业务、库房盘存、期末结转等业务功能。

- 实现中心库房管理与总务物资管理系统的有效对接，从科室执行采购、到货安装验收后可以根据合同编号快速完成入库处理，减轻手工进行入库、出库的工作量，减少人为工作造成的差错。支持采购入库自动转出库功能。

- 要求可以灵活设置院区及中心库房管理模式，之间要求实现数据的统一集中存储，方便进行资产分布情况的集中分析和相应业务处理。

- 提供详细的查询统计功能。可以按自定义条件对业务单据、业务明细、库存批次、科室在用帐、收支月报、资产汇总报表、业务汇总报表等进行查询统计分析。

### 设备安装验收管理

支持对设备的安装验收环节进行规范化管理。

- 系统实现安装验收的工程师可以根据采购合同自动生成到货安装验收报告和商检报告，安装验收报告填写相关培训情况。验收合格后自动生成设备的预台账并生成资产的唯一编码，实现固定档案标签打印。对于需要计量和PM的设备资产进行标识，并打印资产的首次PM标签。对于设备资产符合入库条件后进行确认并自动生成入库单信息。

- 要求根据采购合同自动生成到货安装验收报告。 到货验收报告主要由：安装验收报告、设备资产附件信息、商检信息等构成，其中安装验收报告主要包括：安装信息(使用科室、合同号、供应商、名称、规格型号、金额、附件明细等)、培训信息(培训日期、种类、培训内容、培训人员等)、验收信息(验收日期、保修截止日期、是否计量、PM标识、验收结论等)、培训附件、设备图片等，附件主要包括：附件类型、品名、部件编号、规格、出厂编号等，商检信息主要包括：国别、外包装情况、进口日期、检验品质信息、检验日期等。

- 验收合格后生成该设备的预台账，并完成档案标签打印。符合入库条件后，可以确认并完成入库操作，自动生成入库、出库相关的单据，并自动更新台账状态。

### 固定资产台账管理

实现医院的医疗设备管理部门对医院医疗设备资产以及资产相关的附件、耗材等进行的全程动态规范化管理，并对相关数据做较为完整的、详细的记录和使用管理，医院资产在医院内部的分布和使用，采用资产标签条码进行全过程管理。

- 建立以资产唯一编码为ID、以台帐为中心的固定资产完整信息档案，将资产各个环节的数据进行集中展现，内容需要包括设备台账基本信息、附件信息、增值信息、资产清查记录、计量信息、案卷信息、付款信息、修改日志、操作规程、及相关文件上传等。

- 设备台账基本信息包括档案编号、生产厂家、购入途径、购入金额、保管科室、保管人、用途、出厂编号、免税监管信息、商检信息、存放地点等。对于不同类型的固定资产支持特定信息的维护。

- 根据不同登录用户权限，提供针对性的智能化工作提醒。内容包括供应商及厂家证照过期提醒/产品注册证过期提醒/试用设备过期提醒/即将报修到期设备提醒等。

- 支持条码管理。建立医疗设备资产条码标签，并支持按科室进行标签批量打印，也可以逐个打印标签。资产标签格式支持一维条码或二维条码格式的打印。

- 完成医疗设备资产管理的各项功能，包括设备建账、退库、报损等。支持设备的附件管理，附件根据需要可以选择单独建立台账。固定资产后期维修过程存在增值情况发生，系统支持资产增值经费信息的管理。

- 支持设备预台账功能。设备安装验收后生成设备预台账并打印标签，确认入库后自动生成入出库单据，审核记账后自动更新为正式台账。

- 系统提供完整医疗设备资产管理报表，报表类型包括：资产在用汇总报表、资产在用明细报表、资产报废汇总报表、资产报废明细报表等。

### 设备资产基础支持与维护

- 基础支持与维护系统为用户提供各类基础字典、用户权限、系统参数的统一管理工具。建立起医院统一的编码体系，包括职工工号、科室代码、设备编码、核算科目等，明确人员岗位、角色及各项事务的授权范围，建立各项工作的规范化流程，为实施信息平台提供基础保障。

- 实现系统相关的基础数据主要包括：库房信息、会计科目、会计期间、业务类型、设备分类、设备名称、规格、生产厂家、供货单位、证件维护等相关字典的维护，公用支持功能包括：用户管理、用户权限设置、用户组设置、数据权限设置、系统参数维护、会计期间设置，以及采购流程定义、采购表单定义等功能。

### 医疗设备计量管理

对计量设备进行确认和测量过程控制，以保证医疗设备的计量特性满足质量控制要求，为临床和科研提供准确、可靠的检测数据。

- 实现计量器械的基本信息登记，建立计量卡、片并检定信息登记，记录检定结果信息。

- 需要检定的计量器具自动提前及时地报警提醒。

- 支持对计量业务数据进行自定义查询与统计分析，实现按年份、季度、月份统计强制检定计量设备的总数量、在用数量、检定数量、合格数量、不合格数量等信息和明细信息。

### 面向设备专业工程师的移动端应用

提供面向设备专业工程师的移动端应用。工程师可以在使用科室现场，通过PDA扫描设备资产二维码标签，快速查看设备台账信息（包括设备基本信息、保修信息、保管人员等），登记设备照片、铭牌信息，以及完成巡检等各类现场工作，提高响应及时性及工作效率。

- 支持移动端设备巡检处理。

- 支持移动端设备信息查询。

### 移动资产清查管理APP

建立全院各科室资产管理平台，使具体使用科室与设备管理部门能分工协作，加强各科室的固定资产管理。

- 支持设备网上报修、维修费用确认、设备保修申请等功能。

- 支持年度预算上报、临时设备采购申请、设备临床试用申请、设备接受捐赠申请等功能。

- 支持科室在用设备查询、保管信息设置、资产报废报损网上申请、报废报损进度查询、工程师设备 PM 及维修意见查询等功能。

- 支持可疑医疗器械不良事件报告功能。

- 支持科室相关业务数据的查询统计功能。

### 成本核算接口

配合医院成本核算的要求，向其提供中心库房、二级库房物资领用消耗数据、固定资产及其折旧信息等相关数据，支持EXCEL文件导出或开放数据接口方式实时调用。

## 物资管理系统技术规格及参数

### 中心库房进销存与配送管理

中心库房进销存及配送管理系统对医院卫生材、后勤物资的入库、出库、移库、转科、报废、盘存等业务进行规范化管理，实现整个医院物资数据的统一管理，使物资从需求到采购，到入库，直至进入医院的各个部门，都可以在计算机上进行处理、查询，做到帐帐相符、帐物相符，并最终为财务及管理部门提供详细、完备、准确的业务记录和分析数据。

- 完成基础数据维护，包括医用耗材的分类、账簿、医用耗材字典等。能够按照自定义要求进行添加、修改，同时支持多套国家标准，数据包括产品图片等信息。

- 提供包括入库业务、出库业务、转科业务、报损业务、库房盘存功能、月末结账等基本功能。

- 各项业务要求支持物资的条码管理，能自动识别各个厂家的条码信息。

- 实现中心库房系统与科室订单管理平台、物资采购管理系统的有效对接，通过科室请领订单直接生成出库配送单，通过供应商采购电子订单生成入库验收单信息，最大化减轻手工录入入库、出库数据的工作量，减少人为工作造成的差错。

- 支持全过程条码管理，包括耗材流通过程的供应商配货、验收/预验收、供应室清点接收、消毒灭菌、使用登记及记账、库存盘点、入库处理、出库处理、使用追溯等环节的支持。

- 支持科室请领物品的集中配送处理，缺货物资经确认后自动转为采购计划，并在补货后进行再次配送处理。配送过程要求支持按照条码进行库存批次定位，实现严格的库存批次管理。

- 对证件进行动态管理，包括产品注册证、经营许可证、生产许可证的有效期进行管理，并做到动态更新智能提醒。

- 提供详细的查询统计功能。可以按自定义条件对业务单据、业务明细、库存批次、科室在用帐、收支月报、资产汇总报表、业务汇总报表等进行查询统计分析。

### 全院网上物资订单管理

以使用的便捷性和服务临床为目标，建立全院统一网上物资申领和申购一体化平台。实现网络在线请领、申购、配送等系列功能。将科室职工、物资管理部门、供应商等紧密、透明地连接在一起。要求方便临床等科室的使用，改善物资管理的服务质量，提高物资管理部门的运行效率。

- 调用基础信息维护中的分类、产品字典、产品说明、规格、包装、价格等信息。

- 支持类似“淘宝”的图形化方式进行物资网上申领。各个院区和科室的职工登录网上订单平台，可以根据实际需要通过图形化的方式，直观地挑选科室需要的申领的物品。

- 支持通过套餐进行批量下单。对经常使用的物资可以添加进我的常用物资，方便物资的领用和请购。并可以方便地完成套餐增加与修改。

- 要求简化临床使用，实现请领请购业务的一体化处理，科室无需区分请领或请购，系统会自动根据库存管理模式和实际库存情况转为配送或采购订单。

- 库房配货完成后由送货人员直接进行送货上门处理，完成后可以根据条码和客户签字进行签收确认，完成订单配送服务。

- 使用部门和人员可根据物资使用情况对供应商物品进行评价反馈，为物资采购部门实现供应商评价提供数据，从而实现对供应商和物资的闭环管理。

- 为使用部门开放数据查询统计功能，包括订单及处理状态查询、科室领用汇总报表、科室领用明细等。支持科室定额管理实时控制功能。

### 物资电子采购管理

实行医用耗材或物资采购的全程数字化管理，系统要求实现从提交科室需求、生成采购计划、下达采购订单、采购订单确认到采购入库完整流程的管理，满足物资采购人员日常工作需要，并通过条码、电子传真、短信平台等应用降低采购人员工作量，并减少差错发生。

- 要求能支持物资电子化采购，除常规库存物资采购外，支持供应商备货物资、跟台手术材料（需重点支持）的采购处理。跟台材料订单要求按病人手术要求匹配，订单信息必须包含病案号、床位号、手术时间、手术名称、材料名称等信息。

- 零库存物资根据申领需求自动转变为物资采购计划，非零库存物资根据高低储和安全量的要求生成物资采购计划。

- 采购订单通过可以电子传真方式发送给供应商，或直接上传到供应商门户，同时通过短信通知提醒其及时处理医院本次发布的采购订单。

- 入库验收支持通过扫描条码完成自动入库处理。入库验收时要求支持通过扫描条码完成详细配送物品及其批次、效期信息的核对，降低差错。

- 要求支持中心库房备货及二级库房备货两种模式，对供应商备货物资进行采购事前控制和规范管理。

### 供应商门户平台（医院端）

为供应商搭建基于互联网的信息协作平台，围绕供应商相关的资质、产品信息更新、采购业务流程协作、质量管理等业务展开，实现医院与供应商之间的流程协作、提升信息的及时性，同时减轻医院采购及库房人员日常处理的工作量。

- 供应商管理，根据供应商需要对供应商对应的业务员或公司的办公接单员设置供应商管理账号，并赋予相关权限；

- 供应商资质维护。由供应商维护和更新相关的资质信息，上传供应商及厂家、代理商对应的营业执照、经营许可证、注册证等证照扫描照片。

- 逐级供货授权管理。提供从生产厂家、代理商直至医院的完整的供货授权链，并支持一键打印，方便满足药监等主管部门检查需要。

- 供货范围管理：提供供应商经营范围的数字化管理功能，严格控制超范围经营。

- 产品注册证管理：提供新老注册证并存管理功能，要求进行关联显示并支持在供应商配送时新老注册证产品的业务关联控制。

- 产品及廉政协议、供货承诺书等照片上传，按照约定规格提供产品相关的照片，以及廉政协议、供货承诺书等扫描件，方便使用部门更好地进行管理。

- 订单接收，接收医院采购人员的发送的采购订单。

- 订单确认，对接收的订单进行核对。并根据公司的库存进行核对。填写物资的批次及相关数量。填写完毕后提交医院采购人员进行确认。

- 订单配送，经过医院确认的采购订单进行配送，并打印配送清单，情况涵盖医院仓库货位信息。

- 骨科跟台订单处理时要求支持供应商调阅已配送包的历史信息，补录已使用耗材对应的条码，快速完成新跟台包的配送处理。

- 医院相关人员允许查看所有供应商的订单处理情况，便于了解采购实时进度，规避风险。

- 平台运营服务。供应商端获取采购订单等基础服务免费开放，增值服务由供应商自主选择。医院端终身免费提供服务。

### 高值耗材及植入性材料管理

实现对高值耗材及植入材料的规范化管理，从临床部门提交需求开始，到医院耗材进入医院到最终使用到病人身上都可以受到全程监控，做到每个耗材都能向上追溯到生产厂商、向下追溯到患者个体，降低材料使用过程中的医疗安全风险。

(1)基于条码技术实现高值耗材及植入材料的全过程的追溯管理。支持各类产品原厂条码的识别，也可以根据医院材料管理规范编码体系在耗材入库时生成条码标签，并在使用时通过条码直接定位耗材详细信息。

(2)实现供应商备货（代销）、跟台、急诊等业务模式，医院可以在病人使用后与供应商进行事后结算，实现高值材料的零库存管理，减少医院资金积压。

(3)高值耗材预验收入库：把好进货关，耗材入库时根据招标目录认真审核供货方资质，详细记录入库材料对应的生产批号、效期、注册证、产品追溯编码、条码等详细信息。

(4)高值耗材使用及消耗：临床手术使用后逐一扫描材料条码完成使用登记处理，要求实现病人使用登记、消耗出库、收费记账的同步，减少手工管理漏洞。

(5)临床科室高值耗材使用登记和耗材计费要求在本系统中完成，并在同一界面中集成展示，方便护理人员直接核对使用信息和计费信息，减少耗材计费差错。

(6)高值材料使用审核与结算：将收费完成后的材料使用信息传送到中心库房，中心库房人员确认无误后通知供应商开具发票并完成入出库处理。

(7)高值耗材追溯：根据材料的供应商、生产厂家、品牌、批次等各种方式进行回查，在出现不良事件时可以第一时间查到手术病人信息，方便医院及时通知病人进行处理。

(8)实现与HIS的无缝连接，从根本解决漏费、错费、重复收费等问题。

### 科室定额管理与使用控制

科室物资定额管理及使用控制是对医院科室物资申领总量定额的使用加以限制，以达到减少非必需开支，实时控制医院运营成本的目标。要求对医院的办公用品及低值不可收费卫生耗材实施定额管理、控制，对科室物资的领用金额或数量加以限制，以达到减少非必需开支，实现控制医院运营成本的目标。

(1)系统提供科室定额管理功能，定额控制管理项目要求可以根据医院管理要求灵活设置。针对需进行特殊控制的物资品类和规格，可以进行定量控制管理和专科专用管理。

(2)要求与科室订单管理整合，实现科室定额、定量的实时控制，超过控制额度后不允许使用科室提交申请。

(3)提供定额管理、定量管理相关的查询统计报表。

### 财务应付账款管理

实现财务应付账款的规范化管理，具体功能要求包括：

(1)提供物资耗材的应付款的全程跟踪管理，提供制定付款计划功能。

(2)为财务、设备等部门提供应付款管理管理的功能，各相关科室可按物资入库批次、入库明细生成应付款单据。

(3)支持单个或多个批次一次性付款。

### 物资基础支持与维护

耗材基础支持与维护功能是系统运行的基础，要求能够为系统提供各类基础字典，以及用户权限、参数设置的统一管理。

(1)要求提供医院库房维护、核算科目维护、业务类型维护、物资分类维护、物资字典手工维护、供应商维护、生产厂家维护、代理商维护、其他字典维护、产品注册证维护、科室常用套餐维护、物资高低储维护、会计日历维护、常用报表定义等基础数据的维护功能。

(2)要求提供严格的安全及权限管理体系，规范管理角色及用户权限，能够根据业务需要灵活地设定每项功能的操作权限和数据访问权限。

(3)要求利用功能权限及数据权限按需要划分不同区域，控制不同权限内部员工只能访问相关的应用，保护核心数据不被篡改，充分保障系统数据的安全性、可靠性。

(4)要求提供系统运行维护支持工具。包括系统菜单维护、运行参数设置、系统日志查询等。

### 手术室二级库房材料管理（含高值耗材条码管理）

实现手术室二级库房高值耗材的规范化管理，通过扫码进行使用登记、自动计费计费、库存消耗。具体功能要求包括：

(1)手术室二级库房需统一使用中心库房的物资字典，并可根据不同二级库房的实际需要设置其物资管理的具体范围。

(2)要求与中心库房管理系统之间实现业务联动、无缝集成，中心库房出库后自动生成二级库房的入库单，并在接收确认后自动完成库存增加。

(3)中心库房系统中可以实时查看手术室二级库房的物资库存和消耗情况，方便医院实时掌握全院的物资信息。

(4)要求提供手术室二级库房的物资备货入库处理、入库接收、备货接收、出库处理、消耗登记、领用出库、库存盘存等业务功能。

(5)手术室二级库房的耗材来源支持库存领用、供应商备货、骨科跟台、急诊备包、绿色通道使用等多种模式。

(6)手术室消耗的耗材关联到病人、核算单元、使用科室、医疗组、主刀医生，满足医院耗材追踪管理及精细化核算的要求。

(7)支持通过条码扫描方式完成手术室二级库房物资的消耗管理。支持各类产品原厂条码的识别，也可以根据医院材料管理规范编码体系在耗材入库时生成条码标签，并在使用时通过条码直接定位耗材详细信息。

(8)产生手术室二级库房收支月报、以及医院成本核算所需的统计报表。

### 供应室二级库房管理

根据医院部分低值一次性耗材管理特点建立供应室二级库房管理系统，首先供应室在本部中心库房请领物品后，中心库房直接将请领物品的通过系统出库到供应室二级库房。其次,临床科室通过科室平台向供应室二级库请领一次性卫生耗材,供应室库房人员根据临床请领进行出库配送并记录相关出库信息。同时中心库房随时对于二级库的库存、消耗的情况进行查询和监控。

(1)建立供应室耗材二级库房管理系统，对出库到供应室的耗材分发进行管理。

(2)支持供应室二级库房需要与中心库房的物资字典对接并设置范围。

(3)要求提供物资入库处理、入库接收、出库处理、消耗出库、库存盘存等业务功能。

(4)支持科室订单配送的方式完成供应室二级库房耗材的二次分发功能。

- (5)产生供应室二级库房收支月报、以及为医院成本核算所需的统计报表。

### 检验室二级库房管理

医院检验环节大量消耗化学试剂(如：生化类试剂、凝血类试剂、临检类试剂、配血类试剂、免疫类试剂、微生物类试剂等)，由于不能直接收费的原因，特别是化学试剂的消耗无法与收入直接挂钩，是管理上的难点。需要实现检验试剂精细化管理，对医院试剂的需求、采购、配送、出入库、二级库房、班组消耗进行全程闭环管理。

(1)对医院试剂供应商的资质证照进行动态管理，包括产品注册证、经营许可证、生产许可证的有效期进行管理，并做到动态更新、智能提醒。

(2)实现试剂中心库房进销存管理，对医院各类试剂的入库、出库、盘存等业务进行规范化管理。

(3)实现检验试剂的电子化采购管理，并启用供应商门户进行采购业务协同。

(4)针对试剂管理对温度湿度的特殊要求，要求支持通过移动方式实现试剂的现场质量验收，验收后保留原始验收记录及试剂实物验收的图片等信息。

(5)建立检验试剂二级库房管理系统，对出库到检验科、病理科等科室的试剂消耗过程进行管理，满足医院对于科室成本核算精细化管理的要求，全面提升医院的成本管理水平。

### 维修材料二级库管理

建立维修材料二级库管理系统，实现对维修材料二级库的统一消耗管理。

(1)耗材需求管理。支持手工提交供应商备货需求，或者基于手术消耗自动生成补货需求的模式。

(2)耗材接收管理。中心库房出库或者供应商备货到介入室的耗材，需由供应商二级库房管理人员进行接收处理，接收确认后更新库存。

(3)支持通过移动端和PC端条码扫描方式完成维修材料二级库物资的消耗管理，并自动生成收费信息。

(4)产生维修材料二级库收支月报、以及医院成本核算所需的统计报表。

### 材料HIS收费与字典对照接口

与HIS实现流程和业务整合，实现可收费耗材与HIS收费项目的自动新增、对照、调价等维护功能。实现通过物资管理系统中的标准物资字典，统一向his系统传入新增的收费项目、同时实现物资字典变化后，his收费项目的同步更新维护。新增收费项目、更新收费项目接口开发及调试。要求在耗材供应链系统直接提供医用耗材收费目录维护功能，可以根据耗材目录生成对应收费目录信息，并维护耗材是否可收费，以及门诊/住院使用、限制使用范围、分次收费等特殊收费规则，满足收费管理的要求。在耗材目录发生调价、新增或其他信息变动后，可以自动提醒物价管理人员及时维护确认，支持批量审核功能。

### 可收费耗材HIS计费接口

与HIS紧密整合，实现可收费耗材的使用与HIS计费对接，实现各重点科室临床二级库房的消耗、收费一体化管理。包括：

(1)、提供可收费耗材的计费功能，临床科室通过扫描原厂条码解析，自动识别对应的耗材信息并生成收费信息，从根本上解决错费、漏费等问题。功能包括HIS病人信息读取、卫生材料实时收费、冲红退费等功能。

(2)、实现消耗收费一体化。要求科室二级库房管理系统中可以直接查看每台手术的实际耗材消耗信息以及对应的病人收费信息。耗材消耗信息包括耗材品规、批号、效期、注册证、生产厂家及供应商等内容，收费信息包括收费代码、收费项目、收费价格、是否限制使用、自费标志、是否打包收费、是否需要事前审批等信息。

(3)、支持HIS收费接口信息对接，实现在系统中获取his收费信息，增加科室销售、下库报表核对。

### 重点二级库手术实时计费及退费接口

实现重点二级库（手术、介入等科室）的手术消耗材料手术过程中进行系统登记，并手术完成后，实时自动将收费耗材通过接口，计入his病人收费清单中。同时实现材料退回时的，his退费接口开发。

    - 重点耗材二级库进行高值、植入、介入、重点监管耗材的备货申请。

    - 采购部门进行采购订单发送。

    - 供应商云平台中进行批次效期填写、一物一码打印粘贴及配送处理。

    - 设备科扫码验收，送至重点二级库放入备货库房中，以备手术使用。

    - 手术间根据手术安排，向重点二级库进行材料领出。

    - 手术期间进行实际消耗并物资系统中做扫码登记处理。

    - 手术完成时，计费护士进行核对手术消耗材料，核对完成并记账。

    - 自动通过与his计费接口完成可收费耗材的实时计入病人收费清单中。

备注：退费流程业务从物资系统发起。

### 病区二级库计费及退费接口

实现临床病区二级库中的在院病人从物资系统中登记，自动通过与his的计费及退费接口完成耗材费用计入及退费。

    - 通过与his接口实时获取本病区二级库的在院病人。

    - 给病人使用耗材时，批量选择多个病人或一个病人，根据库存情况登记使用的实际耗材。

    - 完成使用的材料登记及治疗后，计费护士核对无误后，点击记账。

    - 通过与his系统的计费接口完成病区在院病人的可收费耗材费用计入收费系统中。

备注：his系统中控制在院病人不允许通过his系统进行相关耗材的费用计入。只允许通过物资供应链计入耗材费用，保证耗材计入来源统一。

### 病区多病人批量计费功能

实现病区在院病人的信息获取，实时更新出院状态的接口功能，并实现同种治疗时多个病人一次性批量进行系统登记及通过接口实现计费功能，支持套包下库收费。

### 门诊二级库his计费关联医嘱扣减库存接口

梳理门诊二级库his计费关联医嘱扣减库存接口方案。

    - his开医嘱时需开具具体耗材目录，病人根据医嘱进行缴费。

    - 通过his系统提供的门诊病人耗材缴费明细视图，物资系统定时进行获取。

    - 物资系统设定定时工具，轮询的进行已缴费耗材明细的对应执行门诊科室二级库的库存消耗。

### 其他接口管理

- 三流合一接口，对接四川省药械集中采购平台，涉及医用耗材业务管理接口相关功能开发、试剂业务管理接口相关功能开发等。

- 互联互通接口，对接平台数据提取，涉及高值耗材使用记录及明细等信息。

（3）三医监管接口，对接平台数据提取。

### 科室定额定量管理

科室物资定额管理及使用控制是对医院科室物资申领总量定额的使用加以限制，以达到减少非必需开支，实时控制医院运营成本的目标。要求对医院的办公用品及低值不可收费卫生耗材实施定额管理、控制，对科室物资的领用金额或数量加以限制，以达到减少非必需开支，实现控制医院运营成本的目标。

- 系统提供科室定额管理功能，定额控制管理项目要求可以根据医院管理要求灵活设置。针对需进行特殊控制的物资品类和规格，可以进行定量控制管理和专科专用管理。

- 要求与科室订单管理整合，实现科室定额、定量的实时控制，超过控制额度后不允许使用科室提交申请。

- 提供定额管理、定量管理相关的查询统计报表。

### 院内报表定制化开发

（1）根据医院管理实际情况，完成院内报表定制化开发。主要实现各类检查所需的报表数据统计查询，导出功能。

（2）提供详细的查询统计功能。可以按自定义条件对业务单据、业务明细、库存批次、科室在用帐、收支月报、资产汇总报表、业务汇总报表等进行查询统计分析。

（3）支持中心库房备货材料打印出、入库单，可以按照公司、按产品名称筛选并打印。

（4）支持中心库房科室管理、控制，能查询科室所有记账未完成、物资未接收的信息并导出功能。

### 高值耗材一物一码管理应用

针对高值、植入、介入、重点监管耗材，实现供应商配送打印一物一码功能，并院内验收、消耗登记、追溯等均支持此耗材一物一码的管理应用。需支持院内补打一物一码功能。

- 高值耗材使用及消耗：临床手术使用后逐一扫描材料条码完成使用登记处理，要求实现病人使用登记、消耗出库、收费记账的同步，减少手工管理漏洞。

- 高值耗材追溯：根据材料的供应商、生产厂家、品牌、批次等各种方式进行回查，在出现不良事件时可以第一时间查到手术病人信息，方便医院及时通知病人进行处理。

- 实现与HIS的无缝连接，从根本解决漏费、错费、重复收费等问题。

### 物资调价方案制定优化

因医院使用耗材关联省集采平台系统，省集采平台价格波动较为频繁，故此医院管理现状无法实现变价耗材的价格实时变动，因此需要梳理物资调价方案，并制定系统优化功能。

### 跟台手术标准化业务流程启用

实现所有择期跟台手术的标准化业务流程功能，及跟台申请-供应商跟台配送-跟台验收-跟台消洗-跟台手术间接收-跟台使用-跟台计费-跟台未使用退回。

- 建立骨科跟台手术耗材事前申请流程。临床医生根据病人手术安排提交骨科材料使用需求，材料需求由手术室护士长审核后推送采购部门，确认后发布采购订单。

- 规范供应商配送和事前验收环节。供应商接收订单进行耗材扫码配送，中心库房扫描配送单进行预验收处理。验收通过后送至供应室消毒灭菌，再送至手术室库房接收。

- 手术室库房根据手术安排发放到相关手术间，由手术间巡回护士根据使用情况进行扫码消耗登记，并与HIS对接自动完成材料消耗计费处理。

- 未使用骨科耗材自动生成退货清单，并退还供应商收回。中心库房根据手术室消耗、计费信息办理中心库房入、出库业务并与供应商进行结算。

- 骨科耗材消耗支出耗材与收费项目一对一、多对一、打包收费等多种收费模式支持并支持医疗行业主流HIS厂商无缝对接整合功能。

- 除择期手术外，系统还需提供对骨科急诊手术的信息化支持。

### 临床请领计划增加

支持医院对于科室请领物资管理、控制，物资请领增加周计划、月计划、追加计划，并形成对应报表统计查询。

### 库房的可扩展性

支持医院因业务发展及变动的库房调整、新增，包含且不限于重点耗材二级库、病区二级库、门诊二级库等库房，支持医院增加78个库房，总院38个，高新分院40个（初步估算数量）。

### 财务接口对接

支持打通与用友接口。实现生成应付凭证、材料出库凭证，用友采集物资系统中的供应商、应付金额、发票号、材料类别等关键字段，自动生成会计凭证；自动采集系统中的出库科室、出库金额等关键字段，生成材料成本支出凭证。