附件一、医院排放污水、废气及锅炉检测项目报价表

| 编号 | 指标 | 采样频率 | 每次采样频次 | 报价（下浮率） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 1次/周 | 3次/日 | 整体下浮率 |
| 2 | SS | 1次/周 | 3次/日 |  |
| 3 | 粪大肠菌群 | 1次/月 | 3次/日 |  |
| 4 | BOD5 | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 5 | 石油类 | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 6 | 动植物油 | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 7 | 挥发酚 | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 8 | 阴离子表面活性剂 | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 9 | 总氰化物 | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 10 | 色度 | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 11 | 氨氮 | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 12 | 总余氯 | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 13 | 总汞 | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 14 | 总铬 | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 15 | 六价铬 | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 16 | 总镉 | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 17 | 总砷 | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 18 | 总铅 | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 19 | 总银 | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 20 | 总α | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 21 | 总β | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 22 | 沙门氏菌 | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 23 | 志贺氏菌 | 1次/半年 | 3次/日 |  |
| 24 | 甲醛 | 1次/年 | 1次/日 |  |
| 25 | 氨（有组织） | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 26 | 硫化氢（有组织） | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 27 | 臭气浓度（有组织） | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 28 | 氨（无组织） | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 29 | 硫化氢（无组织） | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 30 | 臭气浓度（无组织） | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 31 | 氯气（无组织） | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 32 | 甲烷（无组织） | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 33 | 氨（有组织） | 1次/季度 | 3次/日 |  |
| 34 | 颗粒物 | 1次/年度 | 3次/日 |  |
| 35 | 二氧化硫 | 1次/年度 | 3次/日 |  |
| 36 | 氮氧化物 | 1次/月 | 3次/日 |  |
| 37 | 林格曼黑度 | 1次/年度 | 3次/日 |  |

报价要求：

1.本项目的报价须包含采样运输、税金等一切费用，采购要求未列明而污水、检测公司认为所必需的费用也须考虑进报价中。

2. 报价应是检测公司响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括医院排放污水、废气及锅炉检测完成本项目所需的一切费用。

附件二、报名文件封面

报名文件

项目名称：

项目编号：

授权代表：

手机号码：

邮箱号码：

供应商全称：                      （盖章）

二〇二四年  月  日